2025年-2026年能源运行中心南北引桥LED显示屏采购项目（第二次采购）比价公告

 杭州临江环境能源有限公司需采购LED显示屏器。欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明

1.项目编号：202601019-1。
2.采购内容：LED显示屏采购，详见附件报价清单。
3.本次总金额限价为4.9877万元。
二、供应商要求

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，有能力提供货物。

2.近三年内，供应商未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等官方网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为名单。

3.业绩要求：供应商提供自2023年1月1日（含）起至少完成过1例LED显示屏销售业绩（同时提供合同复印件，以合同签订时间为准）。
4.供应商不得在杭州市环境集团有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

5.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。  

6.供应商须提供其股东信息及出资比例信息。

7.本项目特定资格要求：/。 

三、报价时间及方式、服务地点
1.报价时间及方式：ljhj_bj@ljhjny.com；2026年2月5日10：00前将公司营业执照、报价单及相关证明材料发送至指定邮箱

2.送货地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司现场检定。

四、报价要求

1.本项目报价为一次性报价，含货款、税金、运费等所有费用；

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票。

五、服务要求

1.供货期限：采购人订单下达后10日内完成供货、安装、调试；
2.供货要求：一次性供货。

3.质保期：到货验收合格后12个月。

4.本项目包含显示屏安装调试服务，所涉及的配件辅材包含且不限于模组信号连接线与电源线，接收卡电源线，电源连接线及屏体安装所需的材料等均包含在以上综合单价中，未列入的分项视为优惠，采购人不在支付货物的任何费用；根据采购人通知完成LED屏显示安装，供应商完成LED屏显示安装并调试完成后，经双方确认且LED显示屏确保72+24h运行正常。
六、付款方式

一次性付款，经采购人验收合格后，采购人收到供应商提供的增值税专用发票后，采购人在本合同约定时间内完成支付全部货款。
七、联系人：华工        联系电话： 0571-81997921 
杭州临江环境能源有限公司

2026年1月30日

目  录
1.报价函………………………………………………………………………（1）
2.授权书………………………………………………………………………（4）
3.年审有效期内的营业执照…………………………………………………（6）

4.本项目的特定要求（若有）………………………………………………（7）

5.商务技术偏离表……………………………………………………………（8）
6.供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（9）
7.供应商服务质量保证承诺函………………………………………………（10）

一、报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2025年-2026年能源运行中心南北引桥LED显示屏采购项目（第二次采购）（项目编号：202601019-1）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。
2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：
日 期 ： 年 月 日

报价清单

	序号
	物资名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	室外LED全彩显示屏
	京东方、利亚德、三思或同等档次
	尺寸：320mm*160mm；

1.单元箱体像素点间距：≤4.0mm，像素结构为SMD共阴表贴三合一，像素点密度：≥62500点/㎡。
2. 亮度：≥8000nit，0-100%无级可调，支持根据环境亮度自动调节（支持手动/自动/程控）亮度均匀性≥99%。
3. 箱体间平整度≤0.1mm，单箱体平整度≤0.1mm，
4. 刷新率：3840Hz，灰度等级16bit，LED 像素失控率≤1/150000。
5. 对比度：≥10000：1，屏幕表面采用黑色面罩设计，换帧频率（Hz）：50&60。
6. 像素中心距偏差≤1.12%
7. 低功耗设计：采用低功耗共阴恒流驱动 IC，低功耗设计，具有动态节能处理，符合CQC3158-2016 LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，节能可达40%以上；功耗（W/㎡）峰值功耗：≤310、平均功耗：≤95
8. 控制方式：同步控制，具备 USB、TCP/IP、手机三种控制方式；可实现远程联网控制，同步环接接口、整墙显示信号同步
9. 单点颜色校正、单点色度校正、单点亮度校正，灰度校正、校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度和颜色校正。
10.模组、电源、控制系统支持热插拔，具有动态图像自动补偿功能。
11. 对面罩、底壳进行 550℃灼热丝试验，试验期间不应起火、铺底层绢纸不应起燃。满足 HB 要求。PCB 阻燃试验符合V-0 要求。
12. 单元箱体防尘试验等级符合IP6X要求，防水试验等级符合IPX5要求，盐雾试验符合盐雾10 级要求；
	块
	194
	
	

	2
	室外LED全彩显示屏电源模块
	创联
	型号：5V40A；1、输出功率：≥200W MAX;
2、泄漏电流：<1mA(Vin230);
3、工作温度：-30℃~60℃
4、散热方式：自冷；
5、输入电压：AC200-240V,47-63Hz
6、功率因数：0.50@230VAC；
7、保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护；
	块
	35
	
	

	3
	室外LED全彩显示屏通讯接口板
	诺瓦
	型号：DH7508-S；1.单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据；
2.采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；
4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应条件  需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 
9.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
10.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；
11.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
12.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，
13.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
14.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全；
	块
	24
	
	

	4
	全彩控制系统
	诺瓦
	型号：TB1-4G；其中包含：室外LED全彩显示屏播放软件屏精灵；1.设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.2GHz
2.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。
3.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。
4.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。
5.支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。
6.支持高清播放，支持1080P视频解码播放；
7.支持1080P@60Hz 视频硬解码播放；
8.自适应 LED 大屏尺寸，自定义分辨率；
9.使用环境温度-40—80摄氏度；
10.支持WiFi功能，热点AP功能 ；
11.支持4G模块；
12.支持千兆以太网通信；
13.支持网页自动浏览刷新等；
14.操作系统为Android5.1及以上版本；
	套
	2
	
	

	5
	室外LED全彩显示屏结构制作
	/
	包含屏体结构制作，室外防水箱体定制等，其中室外防水箱体需待整块屏体结构制作完成后定制其尺寸大小；
	米2
	9.83
	
	


二、授权委托书
杭州临江环境能源有限公司
（报价单位全称）法定代表人  （姓名）  授权（全名、职务、身份证号码）为参与2025年-2026年能源运行中心南北引桥LED显示屏采购项目（第二次采购）【项目编号：202601019-1】的 授权代表，响应采购整个过程中的一切事项，其在报价、合同签订、合同履行等过程中的一切活动本公司均予承认，其法律后果由我方承担。
委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止（不小于90天）。
授权代表无转委托权。
特此告知。
                                  供应商名称：（公章）
                                  法定代表人签字：
授权代表签字：
授权代表联系方式：
                                  签发日期：  年  月   日
法定代表人身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



授权代表身份证件扫描件：
	正面：                                  反面：



                  供应商名称(盖章)：                             
                   日期：  年    月   日

三、年审有效期内的营业执照

四、本项目的特定要求（若有）

（根据采购公告本项目的特定要求提供相应的材料，如业绩证明材料、特殊行业许可证书等；未要求的，无需提供）
供应商提供自2023年1月1日（含）起至少完成过1例LED显示屏销售业绩（同时提供合同复印件，以合同签订时间为准）
五、商务技术偏离表

	序号
	比价采购具体内容
	响应具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应本次采购的全部要求
六、供应商廉洁自律承诺书
杭州临江环境能源有限公司
我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消或者终止我单位响应、成交合同，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行采购活动，并通报上级部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。
供应商名称（盖章）：                                                                                                                                                                                                               
法定代表人签字：
日期：   年   月   日
七、供应商服务质量保证承诺函
杭州临江环境能源有限公司：
我公司    （供应商单位名称）    自愿参加杭州临江环境能源有限公司  2025年-2026年能源运行中心南北引桥LED显示屏采购项目（第二次采购）【项目编号：202601019-1】的活动，并作如下承诺：
    1.我公司所供产品均为生产合格产品或正规销售渠道进货。如采购人需要，可以提供生产厂家到我公司的完整供应链销售凭证。
    2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。
3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。
4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。
5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。
供应商名称（公章）：










2026年 月  日
3


